使用试剂：

| 方法 | 试剂 | 厂家 | 货号 | 状态 | 储存温度 | 库存 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 通用 | 胆固醇标准品 | 源叶 | S23182-25g | 固态 | -20℃ | 1 |
|  | 无水乙醇 |  |  | 液态 | RT | 2 |
| 磷硫铁法 | 三氯化铁（FeCl3·6H2O） |  |  | 固态 | RT | 2 |
|  | 浓磷酸（85%～87%） |  |  | 液态 | RT | 1 |
|  | 浓硫酸（AR） |  |  | 液态 | RT | 1 |
|  | Na2HPO4·12H2O |  |  | 固态 | RT | 1 |
|  | NaH2PO4·2H2O |  |  | 固态 | RT | 1 |
| 酶法 | 4-氨基安替比林 |  |  | 固态 | RT | 1 |
|  | 苯酚 |  |  | 固态 | RT | 1 |
|  | 胆酸钠 |  |  | 固态 | RT | 1 |
|  | Triton X-100 |  |  | 液态 | RT | 2 |
|  | 胆固醇酯酶CE | 索莱宝 | C9790-1KU | 储液 | -20℃ | 12 |
|  | 胆固醇氧化酶CHOX | 源叶 | S31003-1KU | 储液 | -20℃ | 12 |
|  | 过氧化物酶POD | 索莱宝 | P8020-10mg | 储液 | -20℃ | 12 |
| 试剂盒 | 胆固醇检测试剂盒 |  |  |  | 4℃ | 3 |

所需设备：

- 高速离心机、电动匀浆器、金属浴、酶标仪

- 实验流程

- 制备样品

  - 血液样品：测量血液总体积，离心（20000g，4℃，5min），取上清液待用

  - 肝脏样品：称量并记录质量，添加1mL电动匀浆，测量匀浆液总体积减去1cm2即为肝脏样本体积，记录，离心（20000g，4℃，5min）取上清液待用

- 预实验

  - 探索两种方法下测定胆固醇的线性范围和检测限，制作两种方法下标准胆固醇样品标准浓度曲线。

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准胆固醇溶液（100μmol/mL）/μL | 0 | （稀释1000倍后）1 | （稀释100倍后） 1 | （稀释10倍后）1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| 样品溶液/μL | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 酶溶液/μL | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 胆固醇缓冲液/μL | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 |

  - 分别对两种小鼠各3份小鼠血液和各3份肝脏进行样品处理。分别测定不稀释，用胆固醇缓冲液稀释2倍、4倍、8倍、16倍、32倍两个方法下的测定浓度。制作相对曲线（吸光值-稀释倍数曲线）判定线性部分，同时对比仪器线性检测范围，作为未来检测基础。

- 正式实验

  - 标准曲线法：根据预实验检测结果，对ob/ob和wt小鼠分别十二份血液样本和肝脏样本进行处理，并测定预实验线性部分3-5种样品稀释浓度下测定样品浓度，每个样本测定浓度测定进行一次平行实验。

| 样品测定曲线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 正常1稀释a1倍 | 正常1稀释a2倍 | 正常1稀释a3倍 | 正常2稀释a1倍 | 正常2稀释a2倍 | 正常2稀释a3倍 | …… | ob1稀释a1倍 | ob1稀释a2倍 | ob1稀释a3倍 | ob2稀释a1倍 | ob2稀释a2倍 | ob2稀释a3倍 | …… |
| 标准胆固醇溶液/μL | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 样品溶液 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - |
| 酶溶液/μL | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 胆固醇缓冲液/μL | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | - | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | - |

  - 标准加入法：选取预实验中处于线性区间中下部的稀释浓度，对ob/ob和wt小鼠分别十二份血液样本和肝脏样本进行处理，并测定该浓度下标准添加五种不同体积胆固醇浓度测定浓度，每个样本添加量测定进行一次平行实验。

| 序号 | 正常样品1 | 正常样品1 | 正常样品1 | 正常样品1 | 正常样品1 | 正常样品2 | …… | ob样品1 | ob样品1 | ob样品1 | ob样品1 | ob样品1 | ob样品2 | ob样品2 | …… |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准胆固醇溶液（50μmol/mL）/μL | 0 | 4 | 8 | 12 | 16 | 0 | - | 0 | 4 | 8 | 12 | 16 | 0 | 4 | - |
| 样品溶液/μL | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 酶溶液/μL | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 胆固醇缓冲液/μL | 16 | 12 | 8 | 4 | 0 | 16 | - | 16 | 12 | 8 | 4 | 0 | 16 | 12 | - |

  - 胆固醇检测试剂盒法：根据试剂盒说明书，对于ob/ob和wt小鼠分别十二份血液样本和肝脏样本测定胆固醇含量。

- 数据处理

  - 血液样本根据血液体积直接计算血液中胆固醇样品的浓度。

  - 肝脏样品计算质量体积分数或质量分数。

  - 通过标准曲线或标准加入曲线计算待测样品浓度，重复实验取平均后不同稀释浓度之间处理后取平均（同一方法内），计算每一样本的平均值、标准差和结果不确定度。

  - 对同一方法下正常小鼠和ob/ob小鼠测得的血液和肝脏胆固醇浓度进行显著性检验（t检验），判断二者之间的显著性差异。

  - 对同一方法下同一类型小鼠测得的血液和肝脏胆固醇含量分别进行ANOVA检验，判断是否具有显著性差异。

  - 对不同方法下血液胆固醇浓度和肝脏胆固醇浓度分别进行ANOVA检验，判断是否具有显著性差异。

  - 对于没有显著性差异的方法进行所有未见异常测定样本的平均，并计算结果不确定度。