## 板 1 - Sheet1
软件版本 | 3.05.11
实验文件路径: | C:\Users\biochemistry lab\Desktop\周五三组磷硫铁法11_29.xpt
方案文件路径:
板编号 | 板 1
日期 | 2024-11-29
时间 | 15:30
检测仪类型: | Epoch 2
检测仪序列号: | 19012425
检测类型 | 检测仪
程序详细信息
板类型 | 96 WELL PLATE
完成后弹出板
检测 | 吸收光 终点 | [13 empty] | 1.945 | 1.902 | 2 | 1.9235
| 全板 | [13 empty] | 1.719 | 1.748
| 波长: 560 | [13 empty] | 1.926 | 1.778 | 1.6 | 1.852
| 检测速度: 正常, 延迟: 100 msec, 测量值/数据点: 8 | [13 empty] | 1.861 | 1.801 | 1.4 | 1.831
[15 empty] | 1.785 | 1.654 | 1.2 | 1.7195
结果 | [14 empty] | 1.444 | 1.388 | 1 | 1.416
实际温度: | 24.8 | [13 empty] | 1.293 | 1.386
[15 empty] | 1.087 | 1.045 | 0.6 | 1.066
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 0.664 | 0.692 | 0.4 | 0.678
| A | 0.664 | 0.692 | 1.945 | 1.902 | -0.002 | -0.002 | 0.116 | 0.119 | 0.044 | 0.044 | -0.002 | -0.002 | 560 | 0.404 | 0.389 | 0.2 | 0.3965
| B | 0.404 | 0.389 | 1.719 | 1.748 | -0.002 | -0.002 | 0.175 | 0.165 | 0.048 | 0.044 | -0.002 | -0.002 | 560 | 0.198 | 0.15 | 0.1 | 0.174
| C | 0.198 | 0.15 | 1.926 | 1.778 | -0.002 | -0.002 | 0.3 | 0.322 | 0.046 | 0.045 | -0.002 | -0.002 | 560 | 0.15 | 0.114 | 0.08 | 0.132
| D | 0.15 | 0.114 | 1.861 | 1.801 | -0.002 | -0.002 | 1.315 | 0.043 | 0.036 | 0.044 | -0.002 | -0.002 | 560 | 0.096 | 0.114 | 0.04 | 0.105
| E | 0.096 | 0.114 | 1.785 | 1.654 | -0.002 | -0.002 | 0.037 | 0.036 | 0.114 | 0.098 | -0.002 | -0.002 | 560 | 0.081 | 0.089 | 0.02 | 0.085
| F | 0.081 | 0.089 | 1.444 | 1.388 | -0.002 | -0.002 | 0.036 | 0.041 | 0.166 | 0.187 | -0.002 | -0.002 | 560 | 0.066 | 0.064 | 0.01 | 0.065
| G | 0.066 | 0.064 | 1.293 | 1.386 | -0.002 | -0.002 | 0.119 | 0.131 | 0.315 | 0.303 | -0.002 | -0.002 | 560 | 0.073 | 0.056 | 0 | 0.0645
| H | 0.073 | 0.056 | 1.087 | 1.045 | -0.002 | -0.002 | 0.322 | 0.315 | 1.385 | 1.492 | -0.002 | -0.002 | 560