## 板 14 - Sheet1
软件版本 | 3.05.11
实验文件路径:
方案文件路径: | C:\Users\Public\Documents\Protocols\A595.prt
板编号 | 板 14
日期 | 2024-10-18
时间 | 16:26
检测仪类型: | Epoch 2
检测仪序列号: | 19012425
检测类型 | 检测仪
程序详细信息
板类型 | 96 WELL PLATE
完成后弹出板
检测 | 吸收光 终点
全板
波长: 595
检测速度: 正常, 延迟: 100 msec, 测量值/数据点: 8
结果
实际温度: | 24
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.883 | 1.713 | 0.667 | 0.684 | 595
| B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0.046 | 0.877 | 0.868 | 595
| C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.184 | 1.167 | 1.881 | 1.931 | 595
| D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.079 | 1.074 | 0.56 | 0.576 | 595
| E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.933 | 0.937 | 0.707 | 0.705 | 595
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.784 | 0.773 | 1.258 | 1.404 | 595
| G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.627 | 0.593 | 0.709 | 0.717 | 595
| H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.454 | 0.449 | 0.953 | 0.952 | 595