## 板 14 - Sheet1
软件版本 | 3.05.11
实验文件路径:
方案文件路径: | C:\Users\Public\Documents\Protocols\A595.prt
板编号 | 板 14
日期 | 2024-10-18
时间 | 17:04
检测仪类型: | Epoch 2
检测仪序列号: | 19012425
检测类型 | 检测仪
程序详细信息
板类型 | 96 WELL PLATE
完成后弹出板
检测 | 吸收光 终点
全板
波长: 595
检测速度: 正常, 延迟: 100 msec, 测量值/数据点: 8
结果
实际温度: | 23.9
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| A | 0.982 | 0.986 | 0 | 0 | 0.512 | 0.496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595
| B | 0.699 | 0.769 | 0 | 0 | 0.67 | 0.687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595
| C | 0.632 | 0.65 | 0 | 0 | 0.841 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595
| D | 0.535 | 0.45 | 0 | 0 | 1.01 | 0.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595
| E | 0.86 | 0.798 | 0 | 0 | 1.139 | 1.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595
| F | 0.676 | 0.647 | 0 | 0 | 1.262 | 1.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595
| G | 0.046 | 0.048 | 0 | 0 | 0.047 | 0.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595
| H | 0.047 | 0.046 | 0 | 0 | 0.047 | 0.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595