## 板 7 - Sheet1
软件版本 | 3.05.11
实验文件路径:
方案文件路径: | C:\Users\Public\Documents\Protocols\A595.prt
板编号 | 板 7
日期 | 2024-10-18
时间 | 16:13
检测仪类型: | Epoch 2
检测仪序列号: | 19012425
检测类型 | 检测仪
程序详细信息
板类型 | 96 WELL PLATE
完成后弹出板
检测 | 吸收光 终点
全板
波长: 595
检测速度: 正常, 延迟: 100 msec, 测量值/数据点: 8
结果
实际温度: | 23.6
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| A | 0 | 0 | 0.902 | 0.919 | 0 | 0 | 0.408 | 0.428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595
| B | 0 | 0 | 0.715 | 0.659 | 0 | 0 | 0.543 | 0.778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595
| C | 0 | 0 | 0.609 | 0.679 | 0 | 0 | 0.799 | 0.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595
| D | 0 | 0 | 0.529 | 0.521 | 0 | 0 | 0.889 | 0.896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595
| E | 0 | 0 | 0.964 | 0.846 | 0 | 0 | 0.996 | 1.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595
| F | 0 | 0 | 0.684 | 0.68 | 0 | 0 | 1.118 | 1.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595
| G | 0 | 0 | 0.046 | 0.046 | 0 | 0 | 0.046 | 0.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595
| H | 0 | 0 | 0.047 | 0.046 | 0 | 0 | 0.048 | 0.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595