## 板 11 - Sheet1
软件版本 | 3.05.11
实验文件路径:
方案文件路径: | C:\Users\Public\Documents\Protocols\A595.prt
板编号 | 板 11
日期 | 2024-10-18
时间 | 16:48
检测仪类型: | Epoch 2
检测仪序列号: | 19012425
检测类型 | 检测仪
程序详细信息
板类型 | 96 WELL PLATE
完成后弹出板
检测 | 吸收光 终点
全板
波长: 595
检测速度: 正常, 延迟: 100 msec, 测量值/数据点: 8
结果
实际温度: | 24.2
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| A | 0 | 0 | 0.046 | 0.039 | 0.039 | 0.338 | 0.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595
| B | 0 | 0 | 0.924 | 1.571 | 0.724 | 1.708 | 0.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595
| C | 0 | 0 | 1.258 | 1.193 | 0.529 | 0.691 | 1.859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595 | 4 | 1.2255 | 0.765
| D | 0 | 0 | 0.801 | 0.748 | 0.588 | 0.588 | 1.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595 | 3.2
| E | 0 | 0 | 1.008 | 1.077 | 0.676 | 0.698 | 1.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595 | 2.4 | 1.0425 | 0.582
| F | 0 | 0 | 0.795 | 0.897 | 0.769 | 0.92 | 1.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595 | 1.6 | 0.846 | 0.3855
| G | 0 | 0 | 0.622 | 0.64 | 0.749 | 0.689 | 1.308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595 | 0.8 | 0.631 | 0.1705
| H | 0 | 0 | 0.457 | 0.464 | 0.984 | 0.924 | 1.389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595 | 0 | 0.4605 | 0
[18 empty] | 0.984 | 0.749 | 0.769
[18 empty] | 0.924 | 0.689 | 0.92
[17 empty] | 2.335 | 0.954
[17 empty] | 1.1385 | 0.719
[17 empty] | 1.7775 | 0.8445