## 板 13 - Sheet1
软件版本 | 3.05.11
实验文件路径:
方案文件路径: | C:\Users\Public\Documents\Protocols\A595.prt
板编号 | 板 13
日期 | 2024-10-18
时间 | 17:00
检测仪类型: | Epoch 2
检测仪序列号: | 19012425
检测类型 | 检测仪
程序详细信息
板类型 | 96 WELL PLATE
完成后弹出板
检测 | 吸收光 终点
全板
波长: 595
检测速度: 正常, 延迟: 100 msec, 测量值/数据点: 8
结果
实际温度: | 23.9
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 0.052 | 0.047 | 0.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595
| B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.675 | 0.642 | 0.721 | 0.707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595
| C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.556 | 0.547 | 0.669 | 0.655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595
| D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.717 | 0.739 | 1.02 | 0.947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595
| E | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.193 | 1.19 | 1.047 | 1.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.959 | 1.028 | 0.82 | 0.859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595
| G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.673 | 0.703 | 0.478 | 0.483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595
| H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052 | 0.051 | 0.049 | 0.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595