## 板 3 - Sheet1
软件版本 | 3.05.11
实验文件路径:
方案文件路径: | C:\Users\Public\Documents\Protocols\A595.prt
板编号 | 板 3
日期 | 2024-10-18
时间 | 16:31
检测仪类型: | Epoch 2
检测仪序列号: | 19012425
检测类型 | 检测仪
板类型 | 96 WELL PLATE
完成后弹出板
检测 | 吸收光 终点
全板
波长: 595
检测速度: 正常, 延迟: 100 msec, 测量值/数据点: 8
结果
实际温度: | 24.2
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| A | 0 | 0 | 0.423 | 0.44 | 0 | 1.328 | 1.361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595
| B | 0 | 0 | 0.568 | 0.633 | 0 | 2.09 | 2.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595
| C | 0 | 0 | 0.771 | 0.735 | 0 | 0.898 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595
| D | 0 | 0 | 0.899 | 0.87 | 0 | 0.674 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595
| E | 0 | 0 | 0.995 | 1.028 | 0 | 1.171 | 1.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595
| F | 0 | 0 | 1.072 | 1.082 | 0 | 0.692 | 0.713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595
| G | 0 | 0 | 0.388 | 0.396 | 0 | 0.532 | 0.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595
| H | 0 | 0 | 1.631 | 1.814 | 0 | 0.873 | 0.919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595