## 板 10 - Sheet1
软件版本 | 3.05.11
实验文件路径:
方案文件路径: | C:\Users\Public\Documents\Protocols\A595.prt
板编号 | 板 10
日期 | 2024-10-18
时间 | 16:18
检测仪类型: | Epoch 2
检测仪序列号: | 19012425
检测类型 | 检测仪
程序详细信息
板类型 | 96 WELL PLATE
完成后弹出板
检测 | 吸收光 终点
全板
波长: 595
检测速度: 正常, 延迟: 100 msec, 测量值/数据点: 8
结果
实际温度: | 23.8
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| A | 2.06 | 2.036 | 0 | 1.391 | 0 | 1.363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595
| B | 0.054 | 0.048 | 0 | 1.956 | 0 | 1.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595
| C | 1.181 | 1.173 | 0 | 0.695 | 0 | 0.712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595
| D | 1.068 | 1.067 | 0 | 0.912 | 0 | 0.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595
| E | 0.955 | 0.975 | 0 | 0.591 | 0 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595
| F | 0.818 | 0.817 | 0 | 0.708 | 0 | 0.696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595
| G | 0.659 | 0.665 | 0 | 0.724 | 0 | 0.719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595
| H | 0.465 | 0.461 | 0 | 0.879 | 0 | 0.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595